**Акт**

**готовности общеобразовательной организации**

 **к 2019 - 20120учебному году**

Составлен «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_ г.

Полное наименование, № учреждения (в соответствии со Свидетельством о государственной регистрации) \_ **Муниципальное общеобразовательное учреждение «Карпово-Надеждинская школа» Амвросиевского района Донецкой Народной** **Республики\_**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Количество зданий \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_1\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Тип здания (зданий) и год (год ы) типовое,1977г\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ы) постройки\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Юридический адрес: \_\_ ДНР 87341,село Карпово-Надеждинка,Амвросиевский район,улица Школьная,дом 1

Фактический адрес:\_\_\_ ДНР 87341,село Карпово-Надеждинка,Амвросиевский район,улица Школьная,дом,1

Телефон \_\_\_\_\_\_\_\_\_(0625)993-1-24 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ф.И.О. руководителя Саламатина Наталья Александровна \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Проверка проводилась в соответствии с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_20 \_\_\_ № \_\_\_\_\_\_ комиссией в составе (должность, ФИО):

Председатель комиссии: Корягина Н.И. - заместитель главы администрации района,

Члены комиссии: Ях Тамара Викторовна - начальник управления образования

администрации района;

Подлесная Елена Александровна -заместитель начальника управления - начальник отдела общего среднего и дошкольного образования управления образования администрации района;

Кивалина Ксения Владимировна - начальник отдела дополнительного и инклюзивного образования и воспитательной работы управления образования администрации района;

Власюк Е.Ю.-главный бухгалтер управления образования администрации района;

Савенко В.П.-начальник группы централизованного хозяйственного обслуживания управления образования администрации района

Цупко Андрей Анатольевич - фельдшер-санитар – санитарно-гигиенического отдела Амвросиевского района (по согласованию)

Петренко Александр Анатольевич - главный государственный инспектор по пожарному надзору ГПСО г.Амвросиевки (по согласованию)

Приглашенные *(по согласованию) (ФИО, должность)*:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

По результатам проверки комиссией установлено следующее:

1. Наличие документов юридического лица:
2. Устав от « 11 » \_\_июля\_\_\_\_\_\_\_\_2017 г. № \_\_01 11 06 000058\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
3. Свидетельство о государственной регистрации от «\_\_11\_» 07 . 2018\_\_ г. Серия АА 03 №045470
4. Идентификационный код юридического лица \_25707812\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Лицензия (Разрешение) на право ведения образовательной деятельности установленной формы (№ лицензии, кем выдана, на какой срок, наличие приложений; соответствие данных, указанных в лицензии, видам реализуемых образовательных программ) ) №454,выдана МОН ДНР от 01 ноября 2015г. на осуществление образовательной деятельности по программам :начальное общее образование-4года,основное общее образование-5лет

Виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: дошкольное образование; дополнительное образование детей (наименование видов деятельности и дополнительных услуг): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Свидетельство о государственной аккредитации образовательной организации решение Акредиционной комиссии от 31.08.15г.№4\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
2. Другие\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2. Правоустанавливающие документы на землепользование (№, дата выдачи): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2.1. Свидетельство о государственной регистрации права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2.2. Технические паспорта зданий и сооружений (№, дата выдачи) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3. Численность:

* 1. Обучающихся в общеобразовательной организации: фактическая \_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_человек, проектная \_\_\_110\_\_\_\_\_\_\_\_человек, превышение допустимой численности обучающихся \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ человек.
	2. Средняя наполняемость 1 – 4 классов\_\_6\_\_\_; 5 – 9классов\_\_14\_\_\_; 10,11- \_\_\_\_\_\_.
	3. Количество классов (групп) \_\_\_\_\_\_\_\_\_4\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.
	4. Обучаются в I смену \_\_\_20\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.
	5. Обучаются во II смену \_\_\_\_-\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.
	6. Групп продленного дня \_\_\_\_\_-\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.
	7. Комнат для отдыха\_\_\_\_-\_\_\_\_\_\_\_; игротек\_\_\_-\_\_\_\_\_\_\_; Спален\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_-\_\_\_\_.
	8. Наличие списков детей, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс имеется

4. Воспитанников дошкольных образовательных учреждений: количество групп по комплектованию: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ групп всего -\_\_\_\_\_\_\_\_\_; количество воспитанников\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Наличие направлений по определению детей в ДОУ.

1. Состояние территории образовательной организации (учреждения) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Площадь \_\_\_\_\_\_\_1га\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Количество деревьев на территории \_\_\_\_30\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, в том числе фруктовых, ягодных \_\_\_\_\_10\_\_\_\_\_\_\_\_, кустов \_\_25\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Наличие площадок для мусоросборников \_\_имеется\_\_\_\_\_\_\_\_\_, их состояние\_\_удовлетворительное\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Наличие участков \_\_\_\_-\_\_\_\_\_\_\_\_, цветников, клумб \_\_\_\_\_\_7\_\_\_, огородов\_\_\_\_-\_\_\_\_\_\_\_\_\_, их характеристика\_\_\_состояние удовлетворительное\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

1. Наличие материально-технической базы:
	1. Оснащенность кабинетов, лабораторий, учебных классов

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  | Наименование лабораторий, кабинетов, учебных классов  | Необходимое количество  | Фактическое количество  | Оснащённость, %  | Наличие инструкций по ТБ  | Наличие акта- разрешения (№ акта, дата)  |
| мебель и оборудование  | учебные пособия  |
| **1**  | **2**  | **3**  | **4**  | **5**  | **6**  | **7**  | **8**  |
|   |  9 | 9  | 9  |   |   |  имеется | имеется  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |

* 1. Оснащённость учебных мастерских

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  №   | Наименование учебных мастерских | Площадь | Рабочие места обучающихся:  | Наличие рабочего места учителя и его оборудование | Наличие оборудования, инструмента в мастерских, % от нормы | Наличие и состояние мебели, инвентаря | Тип пола | Оснащенность | Акт проверки заземления оборудования | Состояние вентиляции  |
| всего  | из них аттестованных  |
|   | Столярная  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Слесарная  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Другие  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

* 1. Наличие кабинетов обслуживающего труда (швейное дело, кулинария и др.), оснащение \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_-\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

* 1. Наличие технических средств обучения, их состояние и хранение

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  |  Наименование  | Имеется в наличии  | Из них исправных  | Наличие приспособлений для хранения и использования  |
|  | Классные доски с набором приспособлений для крепления таблиц, постеров, картинок  |  9 | 9  |   |
|  | Настенные доски с набором приспособлений для крепления картинок  |   |   |   |
|  | Интерактивные доски  |   |   |   |
|  | Магнитные доски  |  9 | 9  |   |
|  | Телевизоры  |  1 |  - |   |
|  | Аудиоцентры/магнитофоны  |   |   |   |
|  | Мультимедийные проекторы  |   |   |   |
|  | Экспозиционные экраны  |   |   |   |
|  | Компьютеры  |  6 | 6  |   |
|  | Ноутбуки  |   |   |   |
|  | Сканеры  |   |   |   |
|  | Принтеры лазерные ч/б  |  2 |  2 |   |
|  | Принтеры цветные  |   |   |   |
|  | Копировальные аппараты  |   |   |   |
|  | Проектор для демонстрации слайдов  |   |   |   |
|  | Фотокамеры цифровые  |   |   |   |
|  | Видеокамеры цифровые  |   |   |   |
|  | Радиоузел  |   |   |   |
|  | Лингафонный кабинет  |   |   |   |
|  | Средства телекоммуникации  |   |   |   |
|  | Серверы  |   |   |   |
|  | Источники бесперебойного питания  |   |   |   |
|  | Комплекты сетевого оборудования  |   |   |   |
|  | Подключение к сети Интернет  |  да | да  |   |
|  | Другие технические средства (указать)  |   |   |   |

* 1. Наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сфер: физкультурный зал – \_\_-\_\_ площадь - \_\_\_\_\_\_, акт проверки готовности физкультурного зала (№, дата) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Наличие спортивного оборудования, инвентаря по норме, его состояние:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  |  Наименование  | Необходимое количество по норме  | Имеется в наличии  | Из них исправных  | Наличие актов разрешения на использование оборудования в образовательном процессе (№ акта, дата)  |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |

Бассейн - \_\_\_-\_\_\_, площадь \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, его техническое состояние –\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Музыкальный зал –\_\_\_\_да\_\_\_\_, площадь \_\_\_\_80м2\_\_\_, его техническое состояние удовлетворительное

Музей – \_\_\_-\_\_\_, площадь \_\_-\_\_\_\_\_ , его техническое состояние –\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Компьютерный класс – \_\_\_\_имеется\_\_\_, наличие документов, подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, номер документа, общее количество компьютерной техники\_\_\_6\_\_\_\_\_\_\_\_;

Логопедический кабинет- \_\_\_\_\_, площадь\_\_\_\_\_\_, его техническое состояние \_\_\_\_\_\_\_\_\_

Кабинет педагога-психолога -\_\_, площадь \_\_\_\_\_, его техническое состояние – \_\_\_\_\_\_\_\_

1. Сведения о книжном фонде библиотеки: число книг \_\_\_\_, брошюр\_\_\_\_, журналов\_\_\_, фонд учебников \_\_, научно-педагогической и методической литературы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. Потребность \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
2. Качество проведенных к новому учебному году ремонтных работ:

капитальных \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ текущих \_\_\_\_\_\_ремонт классов,коридоров школы,побелка,покраска\_стен,дверей ,полов,окон\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

наименование подрядной организации \_\_своими силами\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 основные виды работ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ акты приема выполненных работ, гарантийные обязательства подрядчика \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Наличие ограждения территории образовательной организации и его состояние, освещение территории ограждение частичное,освещение имеется
2. Спортивные сооружения и площадки, их размеры, техническое состояние и оборудование (перечислить) )\_\_спортивная площадка 3445м2,мини-поле для футбола 2000м2,яма для прыжков в длину,гимнастическая стенка на 4 секции,беговые дорожки 30м и 60 м,полоса препятствий из скатов,турник маленький и большой,состояние удовлетворительное\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
3. Состояние покрытий проездов, пешеходных дорожек удовлетворительное\_
4. Наличие (количество), площадь и техническое состояние тренажёрных залов \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
5. Наличие столовой или буфета (обслуживающая организация), число посадочных мест в соответствии с установленными нормами \_имеется пищеблок ,24 посадочных места\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

13.1. Санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений для хранения продуктов, цехов, участков, обеспеченность посудой состояние удовлетворительное,посудой обеспечены\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

13.2. Обеспеченность технологическим оборудованием, техническое состояние в соответствии с установленными требованиями, обеспечены,состояние удовлетворительное\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ акт проверки готовности пищеблока (№, дата) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

13.3. Наличие инструкций и другой документации, обеспечивающей деятельность пищеблока (буфета) и его работников\_\_\_имеется\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

13.4. Организация, обеспечивающая питание (№ договора, дата заключения) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Организация питьевого режима \_\_\_индивидуальный \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

15. Состояние медицинского блока: состав помещений с указанием площадей \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ состояние помещений \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Осуществление медицинского контроля за состоянием здоровья обучающихся (организация)\_\_\_\_осуществляется\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

если контроль осуществляется специально закрепленным персоналом лечебного учреждения, указать договор или другой документ, подтверждающий медицинское обслуживание \_\_ осуществляется медработником с.Белояровка по графику\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Наличие медикаментов к началу учебного года \_\_\_\_имеется\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
2. Готовность образовательного учреждения к отопительному сезону: характер отопительной системы (котельная, теплоцентраль и др.), ее состояние \_\_\_мини-котельная,газовая,к отопительному сезону готова\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

акт испытания системы отопления, когда и кем выдан \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ обеспеченность топливом, его хранение\_\_\_\_\_\_обеспечены\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Тип освещения в образовательном учреждении (люминесцентное, лампы накаливания, смешанное и др.), состояние системы освещения *лампы накаливания,удовлетворительное*
2. Проверка сопротивления изоляции электросети и заземления электрооборудования (дата и номер акта)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
3. Наличие и состояние противопожарного оборудования:
	1. пожарные гидранты \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
	2. внутренний пожарный водопровод (шкафы, краны, рукава, стволы, опломбированный обводный трубопровод) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
	3. огнетушитель\_\_\_\_\_\_\_\_\_да\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
	4. пожарные щиты\_\_\_\_\_\_\_да\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
4. Наличие автоматической пожарной сигнализации, ее состояние. Наличие договора на обслуживание систем АПС (№ договора, дата) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
5. Наличие системы оповещения о пожаре, ее состояние \_\_\_\_\_имеется\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
6. Наличие плана эвакуации при пожаре: \_\_\_\_\_\_имеется\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
	1. Оборудование путей эвакуации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_имеется\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
	2. Наличие аварийного освещения здания \_\_\_\_\_\_имеется\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
	3. Наличие запасных (аварийных) выходов \_\_\_\_\_имеется\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

25. Обеспеченность защитным сооружением гражданской обороны: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

25.1.    наличие убежища \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_имеется\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

25.2.    наличие простейшего укрытия \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

26. Готовность защитного сооружения гражданской обороны (простейшего укрытия) к приёму укрываемых: \_\_\_имеется\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

26.1.    ограниченность доступа, захламлённость защитного сооружения и маршрутов движения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

26.2.    освещённость \_\_\_\_\_да\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

26.3.    наличие достаточного количества мест для сидения \_\_\_\_\_да\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

26.4.    уборка \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

26.5.    проветривание \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

26.6.    создание запаса питьевой воды \_\_\_\_\_\_\_\_\_да\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

26.7.    наличие аптечек медицинских \_\_\_\_\_\_\_\_\_имеется\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

26.8.    наличие противопожарного инвентаря \_\_имеется\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

26.9.    наличие шанцевого инструмента \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

26.10. обозначение защитного сооружения гражданской обороны (простейшего укрытия) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

26.11. обозначения маршрутов движения укрываемых \_\_\_\_\_\_\_имеется\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

27.  Обеспеченность средствами индивидуальной защиты органов дыхания: \_\_\_\_\_\_\_\_\_

наличие противогазов \_\_имеется\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Наличие кнопки экстренного вызова, ее техническое состояние \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Наличие системы видеонаблюдения\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Наличие системы тревожной сигнализации\_\_\_имеется\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Наличие договора на оказание охранных услуг (№ договора, дата) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
2. Наличие и состояние инженерных систем (№ акта, дата):

водоснабжения \_\_\_имеется\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

электроснабжения \_\_\_\_имеется\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

канализации \_\_имеется\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

сантехоборудования \_\_\_\_имеется\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Состояние системы вентиляции, возможности для соблюдения воздухообмена в образовательном учреждении \_ вентиляция естественная через фрамуги и форточки\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
2. Наличие и состояние узлов учета электрической энергии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /(указать количество установленных приборов и количество недостающих приборов учета);

счетчиков воды \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

счетчиков природного газа \_\_\_\_\_\_имеюся\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

счетчиков тепловой энергии\_\_\_\_\_\_имеются\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Наличие плана мероприятий по экономии топливно-энергетических ресурсов \_\_\_\_\_\_\_\_\_

Наличие автотранспорта (марка, номер, техническое состояние) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Наличие гаража, техническое состояние \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Наличие автотранспорта, техническое состояние\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Наличие решения администрации города (района) о подвозе обучающихся, проживающих на расстоянии более 3 километров от организации \_\_\_\_\_\_\_-\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Наличие архива, техническое состояние помещения, его соответствие предъявляемым требованиям \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
2. Замечания и предложения комиссии: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
3. Заключение комиссии о готовности образовательной организации к 2019/2020 учебному году: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *(готово / не готово)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Акт составлен: \_\_\_\_\_числа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_месяца \_\_\_\_\_\_\_года

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Председатель комиссии: | Н.И.Корягина \_\_\_\_\_\_  | ( |
| Члены комиссии: |  Т,В.Ях\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  |  |
|  |  Е.А.Подлесная\_\_\_\_\_\_\_ |  |
|   |  К.В.Кивалина\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.Ю.Власюк\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  В.П.Савенко\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Е.Дорошенко\_\_\_\_\_\_\_\_ А.А.Петренко\_\_\_\_\_\_\_\_\_  |  |