«Утверждаю»

Директор школы:

\_\_\_\_\_\_Саламатина Н.А.

АКТ

обследования системы отопления

и оборудования котельной

МОУ «Карпово-Надеждинская школа»

от 20.08.2019г.

Мы,комиссия в составе председателя Саламатиной Н.А.-директора школы,членов комиссии-Балакиревой Е.И.-учителя,Пулич Л.В..-учителя,Савенко В.П...- специалиста хозяйственной группы отдела образования админгистрации Амвросиевского района,составили настояний акт в том,что проведен внешний и внутренний осмотр газовой мини- котельной:

-соединения стыков,сгонов герметичны,неисправности не выявлено;

-давление в системе не превышает допустимих норм;

-система отопления,оборудования находяться в удовлетворительном исправном состоянии;

-2 котла ,1 электронасос пригодны к эксплуатации.

Комиссия пришла к выводу:

Система отопления исправна,оборудования котельной пригодны к эксплуатации.

Председатель комиссии: Н.А.Саламатина

Члены комиссии: Е.И.Балакирева

Л.В.Пулич

В.П.Савенко