Утверждаю:

Директор школы:

\_\_\_\_\_\_\_Н.А.Саламатина

АКТ ПРОВЕРКИ

теплового и холодильного оборудования по

МОУ «Карпово-Надеждинская школа» от 20.08.2019г

Комисссия в составе :Саламатиной Н.А..-председателя комиссии,директора школы,членов комиссии: Харина В.В..-

ответственного за безопасную эксплуатацию сооружений,

в присутствии повара Губановой Л.В.,. Прокопенко Л.В..-ответственного за пожарную безопасность в школе,была проведена проверка холодильного и технического оборудования .

1.Холодильник Норд 2006

Тем.морозильной камеры -18 С

Тем.верхней полки-0 С

Тем.нижней полки-не више 10 С

2.Электроплитка 2010р.-250 С(4 конфорки) з духовкой-250 С 2004р. в рабочем состоянии

Оборудование установленное и закрепленное належно,отвечает технике безопасности.

Председатель комиссии: Н.А Саламатина

Члены комиссии: В.В.Харин

Губанова Л..В. Прокопенко Л.В.